Предлагаем Вашему вниманию описание дизель-генераторных установок (ДГУ) Atlas Copco (Швеция) и условий их аренды в г.Москве и Московской области:

- Все дизель - генераторные установки предоставляются в аренду в шумозащитных корпусах, что позволяет использовать их в непосредственной близости от жилых домов;

- ДГУ оснащены современным промышленным двигателем Volvo, Deutz;

- ДГУ оборудованы встроенными топливными баками, объем которых позволяет непрерывно эксплуатировать ДГУ в течение 10-12 часов с полной нагрузкой;

- Все поставляемое оборудование сертифицировано в соответствии с требованиями Госстандарта России.

| ДГУ | Мощность, кВт |  | Стоимость аренды ДГУ за 1(одни) сутки. Без топлива, без оператора, без доставки | Круглосуточный операторский пост, за 1 (одни) сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MAX, 100% | Рекомендуемая, 80% |  |  |
| QAS 150 | 120 | 90 | 4500 | 2500 |
| QAS 200 | 160 | 130 | 6100 | 2500 |
| QAS 325 | 240 | 190 | 7500 | 2500 |
| QIX 370 | 280 | 220 | 8400 | 2500 |
| QIX 405 | 310 | 250 | 9000 | 2500 |
| QIX 540 | 470 | 380 | 10800 | 2500 |

В стоимость аренды ДГУ входит:

- Подключение на объекте заказчика;

- Круглосуточная техническая поддержка;

- Проведение регламентных ТО через каждые 500 моточасов (включая расходные материалы для проведения ТО);

- По необходимости поставка топлива (топливо поставляется при предоставлении операторского поста Арендодателем);

- Предоставление топливных емкостей;

- Предоставление электрического одножильного кабеля марки ВВГнг 5метров.